**Klemmringverschraubung**

für alle FlowVision Einschiebesensoren

Prozessanschluss:Gewinde R3/4

Werkstoff Doppelnippel und Überwurfmutter: **M1:** Edelstahl 1.4571 **oder**

**M2:** Hastelloy C4 2.4610

Werkstoff Klemmring: **CR1:** Edelstahl 1.4571 **oder**

**CR2:** PTFE **oder**

**CR3:** Hastelloy C4 2.4610

Fabrikat: FlowVision GmbH

Typ: **EEF-04…**

Stückzahl: \_\_\_\_\_\_

Preis pro Stück: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtbetrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €